脱水ケーキ（汚泥肥料）中の放射性物質検査結果

脱水ケーキ（汚泥肥料）に含まれる放射性物質の検査結果について

このページでは脱水ケーキ（汚泥肥料）に含まれる放射性物質の検査結果を公表しています。

　この検査は，衛生センター（し尿処理場）から採取した脱水ケーキ（汚泥肥料）について，測定した結果です。

■検査結果■

平成２９年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位ベクレル/ｋｇ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試料名 | 試料採取日 | 検査項目 | 測定値 | 検出下限値 |
| 衛生センター脱水ケーキ（汚泥肥料）  濃度試験 | 平成29年8月1日 | 放射性セシウム134  放射性セシウム137 | 不検出  不検出 | 20  20 |
| 放射性セシウム合計 | 不検出 | － |

※採取量：500g

※検出下限値とはこれ以下では検出できないという数値です。検出下限値は試料ごとに異なります。

※検査機関：東京テクニカル・サービス株式会社